## Hoja 1
PLANILLA PARA COTIZAR - Licitación Pública 18/2026 - FECHA: 24/07/2026
CONTRATACIÓN para la PROVISIÓN de MATERIALES, MANO de OBRA y EQUIPOS PARA EL DISEÑO, PROYECTO Y EJECUCIÓN DE INSTALACIÓN INTERNA DE GAS NATURAL PARA ABASTECER A PLANTA ASFALTICA GUALEGUAYCHÚ.
ITEM | DESCRIPCION |  | U | CANT. | P. UNIT. | TOTAL
1 | RED INTERNA EN POLIETILENO Y ACERO A CADA CONSUMO
1.1 | INSTALACIÓN DE CAÑERIAS Y ACCESORIOS EN ACERO Y POLIETILENO, ACERO 3" y 2" Y POLIETILENO EN 90mm. |  | ML | 30 | 0 | 0
1.2 | PROVISIÓN E INSTALACION DE ACCESORIOS EN POLIETILENO. INCLUYE TRANSICIONES DE ACERO A POLIETILENO. |  | C/U | 12 | 0 | 0
1.3 | ZANJEO SEGÚN TRAZA PARA TENDIDO DE POLIETILENO MED. DENSIDAD. |  | ML | 30 | 0 | 0
1.4 | MANO DE OBRA EN ELECTROFUSIÓN DE CAÑERIA Y ACCESORIOS, PRUEBA DE HERMETICIDAD Y ENSAYOS |  | GL | 2 | 0 | 0
1.5 | CAÑERIA INTERNA EN ACERO Y DERIVACIONES A CONSUMOS |  | UN | 17 | 0 | 0
1.6 | PROVISIÓN E INSTALACION DE CARTELERIA DE SEÑALIZACION |  | UN | 20 | 0 | 0
1.7 | PROYECTO Y PLANOS CONFORME A OBRA RED INTERNA |  | UN | 1 | 0 | 0
2 | CONSTRUCCION Y MONTAJE DE PLANTA DE REGULACIÓN Y MEDICION (PRM) INTERNA AL PREDIO
2.1 | PLANTA DE REGULACIÓN Y MEDICIÓN P.E.: 14 máx.- 6 mïn. - ENT.2" y SAL.3" Q: 800 m3 /h. Pr: 2,00 Kg/cm² - (FACTIBILIDAD POR 473 m3/h) |  | GL | 1 | 0 | 0
2.2 | CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE DE PRM Y EQUIPOS, ACCESORIOS DE PRM, VENTEO DE GAS EN PLANTA Y SISTEMA DE CONEXIÓN A RED DE GAS. |  | GL | 1 | 0 | 0
2.3 | SOBRE PRM MONTAJE, PUESTA EN MARCHA |  | GL | 1 | 0 | 0
2.4 | RECINTO PARA P.R.M. (O. CIVIL: MAMPOSTERIA, TECHO, PISO Y TRINCHERAS) (A DEFINIR SEGÚN PROY) |  | GL | 1 | 0 | 0
2.5 | CARPINTERIA METALICA PARA RECINTO |  | GL | 1 | 0 | 0
2.6 | RED DE ILUMINACION A.P.E. DEL RECINTO PARA P.R.M. |  | GL | 1 | 0 | 0
2.7 | CARTELERIA Y MATAFUEGO 10 KG. ABC. |  | GL | 4 | 0 | 0
2.8 | PROYECTO, REPRESENTACIÓN TÉCNICA Y PLANOS CONFORME A OBRA DE P.R.M. |  | UN | 1 | 0 | 0
3 | ACOMETIDA A HORNO SECADERO
3.1 | ACOMETIDA A CADA CONSUMO O SUB-ESTACIÓN DE REGULACIÓN, SEGÚN CORRESPONDA EL SERVICIO. |  | UN | 1 | 0 | 0
3.2 | MATERIALES PARA PLANTA REGULADORA Y/O CONEXIÓN A HORNO - MANOMETROS Y VÁLVULAS - ACCESORIOS |  | UN | 1 | 0 | 0
4 | ELEMENTOS DE CONEXIÓN Y CORTE DE GAS A CALDERA Y HORNO |  | UN | 1 | 0 | 0
3.3 | SERVICIO DE MATRICULA DE COMBUSTIÓN POR CADA EQUIPO - REPRESENTACIÓN TECNICA ANTE GAS NEA S.A. EN EQUIPO DE COMBUSTIÓN |  | UN | 1 | 0 | 0
3.4 | PROYECTO, REPRESENTACIÓN TÉCNICA Y PLANOS CONFORME A OBRA DE EQUIPO DE COMBUSTIÓN |  | UN | 1 | 0 | 0
4 | ACOMETIDA Y SUB ESTACIÓN DE REGULACIÓN A CALDERA
4.1 | ACOMETIDA A CADA CONSUMO O SUB-ESTACIÓN DE REGULACIÓN, SEGÚN CORRESPONDA EL SERVICIO. |  | UN | 1 | 0 | 0
4.2 | MATERIALES PARA PLANTA REGULADORA - REGULADOR - VALVULA DE ALIVIO - MANOMETROS Y VÁLVULAS - ACCESORIOS |  | UN | 1 | 0 | 0
5 | SUB ESTACIONES DE REGULACIÓN PARA PROVISIÓN DE GAS A CALDERA |  | UN | 1 | 0 | 0
4.3 | SERVICIO DE MATRICULA DE COMBUSTIÓN POR CADA EQUIPO - REPRESENTACIÓN TECNICA ANTE GAS NEA S.A. EN EQUIPO DE COMBUSTIÓN |  | UN | 1 | 0 | 0
4.4 | PROYECTO, REPRESENTACIÓN TÉCNICA Y PLANOS CONFORME A OBRA DE EQUIPO DE COMBUSTIÓN |  | UN | 1 | 0 | 0
5 | SERVICIO DE ACOMETIDA A PRM EN ACERO - ACOMETIDA A PLANTA
5.1 | ASTM A 53 S/COSTURA EN 2" SOLDADA |  | UN | 1 | 0 | 0
5.2 | ENSAYOS DE HERMETICIDAD Y END DE ACOMETIDA (INTERCONEXIÓN ENTRE RAMAL EXTERIOR Y OBRA INTERNA) |  | UN | 1 | 0 | 0
PRECIO FINAL CON IVA: EN LETRAS ……………………………………………………………………………………………… | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | 0