Art. 1.º OBJETO: El presente llamado a Licitación Pública de la Municipalidad de San José de Gualeguaychú, tiene por objetivo la ADQUISICIÓN de CAÑOS ESTRUCTURALES para la construcción de columnas. Los mismo serán destinadas al uso de iluminación para alumbrado público de nuestra ciudad.

Art. 2.º CONTROL PREVIO DE LOS MATERIALES: Este control previo no constituye su recepción definitiva, pudiendo ser rechazados por la Dirección, si no cumpliesen con las condiciones exigidas en estas Especificaciones, debiendo ser reemplazados por el Proveedor, por otros que cumplan con las condiciones exigidas.

Art. 3.° ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Los CAÑOS ESTRUCTURALES de USO MECANICO, deberán contar con las cantidades, medidas y especificaciones que se mencionan a continuación:

- DOSCIENTOS CINCUENTA (250) CAÑOS de Uso Mecánico, de diámetro 90 mm; espesor 3,2mm y longitud 6,40 metros.

- DOSCIENTOS CINCUENTA (250) CAÑOS de Uso Mecánico, con diámetro 76 mm; espesor 3,2mm y longitud 6,40 metros.

- DOSCIENTOS (200) CAÑOS de Uso Mecánico, de diámetro 63 mm; espesor 3,2mm y longitud 6,40 metros.

Art. 4.º COTIZACIÓN: La cotización deberá ser presentada en moneda de curso legal PESOS, por cantidad, precio unitario y marca de cada tubo a cotizar. En la cotización del precio estarán incluidos los gastos que demande al entregar los mismos en la ciudad de Gualeguaychú.

Art. 5.º IMPUESTOS: En la cotización de precio deberán incluirse todo el rubro por costos financieros, ganancias, seguros, impuestos, tasas y contribuciones de carácter Nacional, Provincial, y/o Municipal.

Art. 6.º ENTREGA: El Adjudicatario deberá entregar en forma total o parcial, en la Dirección de Energías, sita en Urquiza N.º 2300 entrando por la calle Pochat, siendo por cuenta del oferente el flete, carga y descarga, y todo tipo de gasto que la entrega demande, en los VEINTE (20) días luego de emitida la Orden de Compra.

Art. 7.º FORMA DE PAGO: El pago se realizará a los DIEZ (10) días de la presentación de la factura correspondiente por cada entrega parcial o el total ante el Área de Suministros Municipal.

Art. 8.º ALTERNATIVA DE PAGO y ENTREGA: Los oferentes podrán especificar en su oferta, alternativa de pago y/o plazo de entrega, distinto a lo requerido en este pliego, lo que deberá constar en foja separada y será oportunamente evaluado por el área técnica.

Art. 9.º VARIACIÓN DE PRECIOS: No se reconocerá ningún tipo de variación de precios.

Art. 10.º RESERVA: La Municipalidad se reserva el derecho de rechazar las luminarias eléctricas que no reúnan las condiciones exigidas, sin que ello signifique la posibilidad de reclamo alguno a favor del Adjudicatario.

Art. 11.º ADJUDICACIÓN: La misma se efectuará en forma parcial o total, de acuerdo a lo que el Departamento Ejecutivo estime conveniente a los intereses de este Municipio, conforme al estudio de las propuestas presentadas.

Art. 12.° TRANSCRIPCIÓN: En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 179°, Ley Provincial 10027, se transcriben los arts. 176, 177 y 178 del mismo cuerpo legal, los que forman parte del presente contrato:

ARTÍCULO 176º.- Las corporaciones municipales, como personas jurídicas, responden de sus obligaciones con todas sus rentas no afectadas a servicios públicos o en garantía de una obligación. La afectación, para ser válida, será previa a la acción de los acreedores y sancionada por Ordenanza con los requisitos del artículo 158º de la Ley 10.027.

ARTÍCULO 177º.- Los inmuebles de propiedad municipal afectados a un uso o servicio público o destinado a esos fines por ordenanzas o leyes, no se considerarán prenda de los acreedores de la corporación ni podrán ser embargados.

ARTÍCULO 178º.- Cuando las corporaciones municipales fueren condenadas al pago de una suma de dinero, sólo podrá el acreedor embargar sus bienes si transcurrido un año desde que la sentencia quedó firme, los respectivos cuerpos deliberantes no arbitraran los recursos para efectuar el pago.

Cuando se disponga el embargo de los recursos coparticipables, tanto de origen nacional como provincial, como las rentas no afectadas a servicios públicos esenciales, la autoridad que lo determine sólo podrá afectar hasta el VEINTE por ciento (20%) de dichos recursos”.

Art. 13.º PRESUPUESTO OFICIAL: El Presupuesto Oficial asciende a la suma de PESOS DIECINUEVE MILLONES CIEN MIL ($ 19.100.000).

AGUSTÍN DANIEL SOSA

Secretario de Gobierno